附件1

## 一、项目概况

项目位于四川省成都市金牛区星辉东路6号，为四川省残疾人联合会办公楼电梯进行大修。该电梯运行已经10年多，急需对整梯机械运动部件内部解体检修、更换老化的开关、接触器等元器件，清洗检修主机、对制动器、控制系统、井道信息、安全部件、运动部件进行全面检修，清洗、润滑、调整及整体安全性能试验。为保证电梯安全可靠运行，延长使用寿命，故提出此次修理方案。

- 二、修理范围及内容：

| 序号 | 维修内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 熔断器隔离座 | 9个 |
| 2 | 行程开关 | 6个 |
| 3 | 变压器 | 1套 |
| 4 | 主机编码器 | 1个 |
| 5 | 光电开关（含支架） | 1套 |
| 6 | 直流接触器 | 2个 |
| 7 | 门电机 | 1台 |
| 8 | 门滑块 | 32个 |
| 9 | 开关电源 | 1个 |
| 10 | 交流接触器 | 1个 |
| 11 | SC-E2P接触器 | 2个 |
| 12 | 直流继电器 | 1个 |
| 13 | 随行电缆 | 1套 |
| 14 | 井道束线 | 1套 |
| 15 | 油蛊 | 4个 |
| 16 | 轿顶检修箱 | 1套 |
| 17 | 曳引钢丝绳 | 532米 |
| 18 | 厅门副锁 | 7套 |
| 19 | 厅门主锁 | 7套 |
| 20 | 轿厢主操纵盘 | 1套 |
| 21 | 轿厢残疾人操纵盘 | 1套 |
| 22 | 轿厢按钮及贴片 | 7个 |
| 23 | 轿厢按钮板 | 1块 |
| 24 | 轿厢显示板 | 1块 |
| 25 | 候梯厅显示板 | 12块 |
| 26 | 候梯厅按钮及贴片 | 12个 |
| 27 | 导轨润滑油 | 1桶 |

三、编制依据

TSG  Z0004-2007《特种设备制造安装改造维修质量保证体系基本要求》

《特种设备质量监督与安全监察规定》

《电梯钢丝绳》  （GB8903-2005）

《电梯试验方法》  （GB/T10059-2009）

《电梯使用管理与维护保养规则》  （TSG  T5001-2009）

*四、商务要求

【一】施工工期

工期自签订合同收到预付款开始总日历天数60个日历天。

【二】付款方式

在签订合同之后按合同金额的50%以银行转账的方式支付给供应商，本工程待竣工验收合格向供应商支付合同金额剩余的50%，同时供应商按合同金额的5%以银行转账的方式向四川省残疾人联合会交质保金，质保期满后退还。

【三】验收标准

满足设计文件及相关施工验收规范的合格要求。

【四】质量保修期

1、工程质量保修范围：本工程所以更换的电梯配件。

2、工程质量保修期限：竣工验收之日起12个月。

【五】履约保证金

无

【六】违约责任

（一）供应商在履行合同过程中如发生下列之一行为，采购人有权终止合同，履约保证金不予退还。

1、供应商在合同履行前或履行过程中更换响应文件中承诺的项目负责人、技术负责人和安全负责人的；遇特殊原因需更换未提出书面申请并经招标人同意的。

2、供应商未按照响应文件中承诺的所有机械设备、材料及施工工艺履行合同，无法满足维护整治质量、安全及工期要求的。

3、供应商在施工过程中拒不按照招标人审定的施工方案实施，影响维护整治质量、安全和工期要求的。

4、供应商未按设计及相关规范要求进行施工的。

（二）采购人违约责任

1、采购人无正当理由拒收验收的，成交人有权终止合同；

2、采购人逾期支付款项的，成交人有权终止合同；

3、采购人偿付的违约金不足以弥补成交人损失的，还应按成交人损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给成交人。

*五、技术标准及要求

【一】技术要求

1、本工程要求精心施工，确保质量，除按本施工图施工外，还必须严格执行国家有关现行施工及验收规范。

2、在施工的全过程中，必须按施工程序进行。

【二】人员要求

1、本项目中施工员必须是具体相关特种设备操作证的人员进行施工。

2、供应商在施工期间不得调换或撤离施工人员；如须调换，则需书面告知采购人，在采购人同意后方可调整。

*六、电梯主要参数

1.品牌：广州日立电梯

2.型号：MAX1000-CO1.0。

3.电梯主要参数：1000kg、有机房曳引驱动乘客电梯、7/7、1.0m/s

*七、电梯的售后服务要求

1、在保修期内免费更换电梯正常使用过程中损坏的此次维修所更换的配件，人为损坏和不可抗力造成电梯配件损坏的由采购人承担配件购买费，供应商更换。

2、保修期外的服务：质保期结束后应继续对比选产品提供有偿技术指导和维修保养服务。

3、热线服务：供应商应提供一条客梯热线电话以保证采购人及时要求服务。

4、备件服务：供应商应具备充分的备品、配件、可及时向采购人提供技术服务和各种服务。

5、故障响应：供应商所提供的设备发生困人故障后，采购人应立即通知供应商。供应商在接到困人故障通知后的30分钟内派技术人员到现场，并及时救出被困人员，排除故障，保证设备正常运行。在接到采购人困人故障通知后，若供应商在应该到达现场的情况下而未能在30分钟内到达现场，采购人有权要求供应商给予赔偿。

- 附件二

- 响应文件格式

一、本章所制响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性，但是，供应商响应文件相关资料和本章所制格式不一致的，比选小组将在评分时以响应文件不规范予以扣分处理。

二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制响应文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变响应文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，供应商可以不予填写，但应当注明。

一、法定代表人授权书

四川省残疾人联合会：

本授权声明：XXX（单位名称）,XXX（法定代表人姓名、职务）授权XXX                   （被授权人姓名、职务）为我方参加XXX项目（采购编号：XXX）比选的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关比选、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人（签字或盖章）：XXX

职    务：XXX

被授权人签字：XXX

职    务：XXX

日    期：XXX年XXX月XXX日

二、供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日  期：XXX年XXX月XXX日

三、承诺函

四川省残疾人联合会：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据比选文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目比选文件中规定的实质性要求，如对比选文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对比选文件有异议的同时又参加比选以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在响应文件中全面如实反映。

六、响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

七、如本项目比选过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合必须文件要求导致未能成交的，我公司愿意承担相应不利后果。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

法定代表人签字或者加盖个人私章：XXXX

授权代表签字：XXXX

供应商名称：XXXX（盖章）

日    期：XXX年XXX月XXX日

四、报价函

四川省残疾人联合会：

1.我方全面研究了“XXXXXX”项目比选文件，决定参加贵单位组织的本项目比选采购。

2.我方自愿按照比选文件规定的各项要求向采购人提供所需服务，愿意以人民币（大写）为报价

3.一旦我方成交，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

4.我方同意本比选文件依据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33号文件）对我方可能存在的失信行为进行惩戒。

5.我方为本项目提交的响应文件正本X份，副本XX份，用于比选报价。

6.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与比选报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

7.本次比选，我方递交的响应文件有效期为比选文件规定起算之日起XX天。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

通讯地址：XXX

邮政编码：XXX

联系电话：XXX

传    真：XXX

日    期：XXX年XXX月XXX日

五、分项报价明细表

项目名称：

| 序号 | 品目名称 | 内容 | 单位 | 数量 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价（元） |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价（大写）： |  |  |  |  |  |  |

注：1、供应商应完整填写“分项报价明细表”所列示内容，“分项报价明细表”单项金额应当与“报价函”单项金额一致。

2、所有报价均用人民币表示,所报价格是供应商响应本项目要求的全部工作内容的价格体现：完成本项目服务需要的设备、人力资源成本、保险、代理、培训、税费、第三方评审费用和招标文件规定的其它费用等

供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

联系电话：

报价日期：       年      月      日

六、中小企业声明函（实质性要求）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为XXX（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司属于XXX行业，从业人员XXX人，营业收入XXX万元，资产总额XXX万元，本公司为XXX（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加XXX单位的XXX项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他XXX（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：XXXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：XXXX

日期：XXXX

七、残疾人福利性单位声明函（实质性要求）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：XXXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：XXXX

日期：XXXX

八、技术、服务要求应答表（实质性要求）

项目名称：

第几包：

| 序号 | 采购文件条款号 | 采购文件的要求 | 响应文件的应答 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：①“响应文件的应答”项下应填写具体的响应内容并与第五章项下的内容逐项对应。供应商必须据实填写，不得虚假响应。虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

②“偏离情况”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

③响应人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则响应无效。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日  期：XXX年XXX月XXX日

九、商务应答表（实质性要求）

项目名称：

第几包：

| 序号 | 招标文件条款号 | 招标文件的要求 | 响应文件的应答 | 偏离情况 | 说明或证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注意：供应商必须据实填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

供应商人名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日  期：XXX年XXX月XXX日

十、供应商类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 |  | 是否通过验收 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商（仅限于供应商自己的）以上业绩需提供有关书面证明材料。“合同金额”需提供合同复印件；“是否通过验收”需提供合同验收合格或用户单位书面证明材料。

供应商名称：XXXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：XXXX

日期: XXXX

十一、供应商本项目管理、技术、服务人员情况表

采购编号：

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管理 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：XXX

日      期：XXX

## 附件3

## 评审方法

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分 值 | 评分标准 | 备注 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价15% （主要评分因素） | 15分 | 满足比选文件要求且响应价格最低的响应报价为比选基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：比选报价得分=(比选基准价／最后比选报价)* 15%*100 | / | 共同评分因素 |
| 2 | 维修实施 方案45%（主要评分因素） | 45分 | 1、维修方案完整性和编制水平：紧密结合本项目具体情况和特点，对供应商技术方案（包含但不限于维修方案、维修计划、劳动力、材料和构件供应计划等）进行评审：方案完整详细，且科学合理可行，具有先进性的得12分。提供的以上方案中，存在缺陷或漏洞的，且不利于项目实施的，每有一项扣2分，扣完为止。未提供不得分。 2、质量管理体系与措施：紧密结合本项目具体情况和特点，对供应商的质量目标是否明确，保证体系是否全面及质量技术控制措施是否完善科学合理进行评审：质量目标明确，保证体系全面及质量技术控制措施完善科学合理的得6分，有一项不符合要求的扣2分，扣完为止未提供不得分。 3、成品保护及现场管理措施制度健全、措施完善得6分。根据对供应商提供的成品保护及现场管理措施的周密性、合理性，重要环节控制措施的详尽性进行综合评分：每有一项不健全、不利于项目实施扣2分，扣完为止，在此基础上，供应商提供应急预案合理、有效符合本项目实际需要加2分，较合理、有效加1分，本项最高得9分。 4、根据供应商提供的内部管理制度(包括但不限于管理制度专业性、职能组织运行、管护档案管理制 度)进行综合评分:内部管理制度，职能组织运行 完善、内部考核完整、合理性可行性强、管护档案 管理制度健全性强、与本项目匹配的得6分;每有一项与项目实施不符，操作性不合理扣2分，扣完为止。 5、安全管理体系与措施：根据供应商提供安全管理体系与措施(包含但不限于安全教育、培训计划、安全防护)进行综合评分:包含以上 3 个要素得 6分，每缺少一个方面扣 2分，扣完为止，在此基础上，每增加一项有利于项目实施的方案加1分，最多加2分，本项最高得8分。 6、现场临时设施布置：维修现场平面布置方案、临时设施解决方案、扰民问题解决方案。方案完整详细，且科学合理可行，具有先进性的得6分。提供的以上方案中，存在缺陷或漏洞的，且不利于项目实施的，每有一项扣2分，扣完为止。未提供不得分。 | / | 技术类评分因素 |
| 3 | 拟派技术力量15%（主要评分因素） | 15分 | 1、每有一个机电类高级工程师得3分，最多得6分，每有一个机电类工程师职称得1分，最多得3分; 本项最多得9分。 (注:提供职称证书复印件加盖公章。) 2、每具有一组电梯特种作业证(T1电梯机械安装维 修和T2电梯电气安装维修证)的得2分，本项最多得6分，没有提供或提供不完整的不得分。(注:提供证书复印件加盖公章。) | 同一人员不重复计分 | 共同评分因素 |
| 4 | 业绩10% | 10分 | 根据供应商提供类似项目业绩（2017年-至递交响应文件截止日）进行评定，每提供一个业绩得2分，最多得10分。 | 提供销售合同或中标通知书复印件 | 共同评分因素 |
| 5 | 售后服务10% | 10分 | 根据供应商应针对本项目制定的售后服务方案，进行综合评分，方案需包含：（1）技术力量支持、（2）响应时间、（3）紧急预案措施、（4）后期服务负责人员姓名及电话、（5）后期巡检、维保等内容，方案内容完整、有针对性、可行性强且有具体详细的阐述的得 15 分，每有一项缺陷或不足少得 1 分，只是简单的复制采购需求而没有具体详细的阐述，按照缺陷或不足处理，本项可以不得分。注：未提供售后服务方案不得分。 | / | 共同评分因素 |
| 6 | 节能、环境标志、无线局域网产品2% | 2分 | 响应产品中属于政府采购优先采购范围的，则每有一项为节能产品或者环境标志产品或者无线局域网产品的得0.5分，非节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。本项最多得2分。 注：1. 节能产品、环境标志产品优先采购范围以品目清单为准。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。无线局域网产品优先采购范围以中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》为准。 2. 响应产品属于优先采购范围内的节能产品或者环境标志产品的，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件加盖供应商公章（鲜章）。 3. 响应产品属于优先采购范围内的无线局域网产品的，提供政府采购清单对应页并加盖供应商单位公章（鲜章）。 | / | 政策类评分因素 |
| 7 | 扶持不发达地区和少数民族地区1% | 1分 | 供应商为不发达地区或少数民族地区企业的得 1 分。 注：提供不发达地区企业的相关证明材料或供应商注册地为少数民族地区。 | / | 共同类评分因素 |
| 8 | 响应文件的规范性2% | 2分 | 响应文件制作规范，没有细微偏差情形的得2分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 | / | 共同评分因素 |

注：1）评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。