- 附件1

# 1、项目名称：四川省残疾人联合会配电设备更换及检测

2、建设地址：成都市金牛区星辉东路6号

二、主要内容：更换及检测配电房及杠杆设备，详见下表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 自编001 | 变压器油加注 |  | KG | 215 |
| 2 | 030410004002 | 高压户外真空断路器安装 | - 名称:高压户外真空断路器 - 电压等级：10KV | 台 | 1 |
| 3 | 030410004003 | 户外高压刀闸安装 | 1.名称:户外高压刀闸 2.电压等级：10KV | 组 | 1 |
| 4 | 030413001004 | 柱上开关横担支架 | 1.名称:柱上开关横担支架 2.材质:角钢 3.规格:∠63*6*2000 | 付 | 1 |
| 5 | 030410002005 | 横担 |  | 付 | 4 |
| 6 | 030410004006 | 避雷器安装 HY5WZ-17/50 | 1.名称:避雷器 2.型号、规格:HY5WZ-17/50 | 组 | 1 |
| 7 | 030410004007 | 计量箱安装 | 1.名称:计量箱 2.其它:满足设计及规范要求 | 台 | 1 |
| 8 | 030408003008 | 电缆保护管 Φ150 | 1.名称：杆上电缆保护管 2.材质:镀锌钢管 | 米 | 3 |
| 9 | 自编009 | 绝缘线 |  | 项 | 1 |
| 10 | 自编010 | 箱变基础改造 |  | 项 | 1 |
| 11 | 030414001011 | 变压器试验 | 1.名称： 变压器 2.型号： 3.容量(kVA)： | 台 | 1 |
| 12 | 030414015012 | 电缆试验 | 1.名称：电力电缆 2.电压等级（kV）：10KV | 根 | 1 |
| 13 | 030414002013 | 高压柜试验 | 1.名称：高压柜 2.型号 3.电压等级（kV）：10KV | 台 | 1 |
| 14 | 030414002014 | 高压户外真空断路器试验 | 1.名称：高压户外真空断路器 2.型号： 3.电压等级（kV）:10KV | 台 | 1 |
| 15 | 030414009015 | 避雷器试验 | 1.名称：避雷器 2.电压等级（kV）：10KV | 组 | 1 |
| 16 | 030414011016 | 接地装置试验 | 1.名称：接地装置 | 系统 | 1 |

三、服务要求：

1、服务工期：7工作日之内

2、付款方式：

在签订合同之后按合同金额的50%以银行转账的方式支付给供应商，本工程待竣工验收合格向供应商支付合同金额剩余的50%，同时供应商按合同金额的5%以银行转账的方式向四川省残疾人联合会交质保金，质保期满后退还。

3、质保期：项目验收合格后一年

4、费用：本项目所有运输、保险、装卸、运输、拆除、安装、税费等一切相关费用均包含在投标报价中。

- 附件2

- 响应文件格式

一、本章所制响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性，但是，供应商响应文件相关资料和本章所制格式不一致的，比选小组将在评分时以响应文件不规范予以扣分处理。

二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制响应文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变响应文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，供应商可以不予填写，但应当注明。

一、法定代表人授权书

四川省残疾人联合会：

本授权声明：XXX（单位名称）,XXX（法定代表人姓名、职务）授权XXX                   （被授权人姓名、职务）为我方参加XXX项目比选的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关比选、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人（签字或盖章）：XXX

职    务：XXX

被授权人签字：XXX

职    务：XXX

日    期：XXX年XXX月XXX日

二、供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日  期：XXX年XXX月XXX日

三、承诺函

四川省残疾人联合会：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据比选文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目比选文件中规定的实质性要求，如对比选文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对比选文件有异议的同时又参加比选以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在响应文件中全面如实反映。

六、响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

七、如本项目比选过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合比选文件要求导致未能成交的，我公司愿意承担相应不利后果。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

法定代表人签字或者加盖个人私章：XXXX

授权代表签字：XXXX

供应商名称：XXXX（盖章）

日    期：XXX年XXX月XXX日

四、报价函

四川省残疾人联合会：

1.我方全面研究了“XXXXXX”项目比选文件，决定参加贵单位组织的本项目比选采购。

2.我方自愿按照比选文件规定的各项要求向采购人提供所需服务，愿意以人民币（大写）为报价

3.一旦我方成交，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

4.我方同意本比选文件依据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33号文件）对我方可能存在的失信行为进行惩戒。

5.我方为本项目提交的响应文件正本1份，副本2份，用于必须报价。

6.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与比选报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

7.本次比选，我方递交的响应文件有效期为比选文件规定起算之日起XX天。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

通讯地址：XXX

邮政编码：XXX

联系电话：XXX

传    真：XXX

日    期：XXX年XXX月XXX日

五、分项报价明细表

项目名称：

| 序号 | 品目名称 | 内容 | 单位 | 数量 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价（元） |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价（大写）： |  |  |  |  |  |  |

注：1、供应商应完整填写“分项报价明细表”所列示内容，“分项报价明细表”单项金额应当与“报价函”单项金额一致。

2、所有报价均用人民币表示,所报价格是供应商响应本项目要求的全部工作内容的价格体现：完成本项目服务需要的设备、人力资源成本、保险、代理、培训、税费、第三方评审费用和招标文件规定的其它费用等

供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

联系电话：

报价日期：       年      月      日

六、中小企业声明函（实质性要求）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为XXX（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司属于XXX行业，从业人员XXX人，营业收入XXX万元，资产总额XXX万元，本公司为XXX（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加XXX单位的XXX项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他XXX（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：XXXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：XXXX

日期：XXXX

七、残疾人福利性单位声明函（实质性要求）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：XXXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：XXXX

日期：XXXX

八、技术、服务要求应答表（实质性要求）

项目名称：

| 序号 | 采购文件条款号 | 采购文件的要求 | 响应文件的应答 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：①“响应文件的应答”项下应填写具体的响应内容并与第五章项下的内容逐项对应。供应商必须据实填写，不得虚假响应。虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

②“偏离情况”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

③响应人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则响应无效。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日  期：XXX年XXX月XXX日

九、商务应答表（实质性要求）

项目名称：

| 序号 | 招标文件条款号 | 招标文件的要求 | 响应文件的应答 | 偏离情况 | 说明或证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注意：供应商必须据实填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

供应商人名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日  期：XXX年XXX月XXX日

十、供应商类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 |  | 是否通过验收 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商（仅限于供应商自己的）以上业绩需提供有关书面证明材料。“合同金额”需提供合同复印件；“是否通过验收”需提供合同验收合格或用户单位书面证明材料。

供应商名称：XXXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：XXXX

日期: XXXX

十一、供应商本项目管理、技术、服务人员情况表

采购编号：

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管理 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：XXX

日      期：XXX

## 附件3

## 评审方法

第一包：

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格因素 | 40分 | 满足比选文件要求且响应价格最低的响应报价为比选基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：比选报价得分=(比选基准价／最后比选报价)×40%×100。 | 按照比选文件前附表规定执行 |
| 2 | 技术参数要求 | 32分 | 完全满足采购文件第五章技术参数要求的得32分，每有一项不满足扣2分，扣完为止。 | 需提供相关证明材料否则不予认可 |
| 3 | 管理团队 | 8分 | 1.项目经理除具有国家规定的资质证书外，还具有高级职称证书的得2分，不满足不得分。 2.项目技术负责人除具有国家规定的资质证书外，还具有高级职称证书的得2分，不满足不得分。 3.项目组具有注册安全工程师得0.5分。 4.项目人员配备：安全员、质量员、材料员、施工员、标准员、造价员，机械员，配备齐全得3.5分，每有一项不满足扣0.5分，前述缺少人员配置达三类以上（包含本数）的，本项不得分。 以上人员须包含在供应商资格条件证明材料提供的社保证明中，否则不予认可。 | 要求：1.项目经理须注册在供应商单位，以注册证书作为评分依据，须提供复印件，原件备查。 2.项目技术负责人须提供证明文件、职称提供复印件，原件备查。 3.项目人员需提供相关资格证书复印件，原件备查。 |
| 4 | 服务方案组织与计划 | 9分 | 提供项目实施方案内容完善：包含施工方案与技术措施、质量管理体系与措施、安全管理体系与措施、工程进度计划与措施等，没有缺项漏项的得4分，每有一项缺项漏项扣1分，扣完为止；对项目设计方案方案理解到位，实施方案重点明确，体现采购单位工作特点，准确体现设计要求，方案可行性高，得5分；每有一项欠缺扣1分，扣完为止。无项目实施组织方案，不得分。 | 提供实施方案 |
| 4 | 公司荣誉 | 3分 | 具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、每有一项得1分，最多得3分。 |  |
| 5 | 质量保证及售后服务方案 | 5分 | 对项目质量保证及售后服务要求理解到位，有完整的售后服务方案，可操作性高，得3分，每有一项欠缺扣1分，扣完为止。 2.承诺质保期为5年得2分，质保期为4年得1分，质保期为3年得0.5分，2年不得分。 | 供应商有质量保证及售后服务方案 |
| 6 | 服务案例要求 | 3分 | 提供最近3年内（2017年1月1日—至今）已完成的业绩证明材料，需提供中标（成交）通知书或合同关键页。提供的材料，应确保真实、准确、有效。每提供1个有效案例得1分，最多得3分，未提供有效案例不得分止。 | 证明材料应为与本项目维修改造项目面积相当的空调维修改造项目，至少包含首页、签字页、合同金额等扫描件。原件备查要求。 |
| 7 | 投标文件的规范性2% | 2分 | 投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得2分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为。 | 按采购文件要求 |

注：1）评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。