项目编号：510201202076482

残疾人辅助器具采购项目（第二次）

招标文件

中国·四川（成都）

采购人：四川省残疾人联合会

采购代理机构：四川同方建设咨询有限公司

共同编制

2020年10月

目    录

第一章  投标邀请	2

第二章  投标人须知	6

第三章  投标文件格式	27

第四章  投标人的资格、资质性及其他类似效力要求	53

第五章  投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料	55

第六章  招标项目技术、服务、商务及其他要求	58

第七章  评标办法	62

第八章  政府采购合同（样例）	74

# 第一章  投标邀请

四川同方建设咨询有限公司（采购代理机构）受四川省残疾人联合会（采购人）委托，拟对残疾人辅助器具采购项目（第二次）进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的投标人参加投标。

- 项目编号：510201202076482

- 招标项目：残疾人辅助器具采购项目（第二次）

- 资金来源：财政资金，已落实，本次采购预算为100万元。

备案编号：SCZC510901—20200013

四、招标项目简介：

采用公开招标的方式选择一家供应商提供本项目所需货物及服务（详见招标文件第六章）。

五、供应商参加本次政府采购活动，应当在提交投标文件前具备下列条件：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购（监狱企业、残疾人福利性单位均视同小微企业）。

（三）本项目的特定资格要求：无。

（四）本次政府采购活动接受联合体。

联合体投标的，应满足下列要求：

1、联合体成员单位不能超过2家（含联合体牵头人）；

2、联合体各方须签订联合体协议书，应自行明确负责假肢适配服务、康复训练和售后服务的单位作为联合体牵头人，代表联合体投标、签约与履行合同中承担其义务和法律责任；负责材料提供的单位作为联合体成员；

3、如组成联合体投标的，投标报名由联合体牵头人负责；

4、联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一项目中投标。

六、招标文件获取时间、地点：

招标文件自 2020年10月23日至 2020 年10月29日 09：00-12：00，13：30-17：00 （节假日除外）在四川同方建设咨询有限公司（地址：成都市青羊区西御街 8 号西御大厦 A 座 24 楼）报名、获取招标文件,也可通过网络（远程）报名、获取招标文件。

招标文件售价：人民币150元/份（招标文件售后不退, 投标资格不能转让）。

报名需提供的资料：报名登记表（见公告附件1）、《介绍信》（介绍信内容需标明“项目名称、项目编号、公司名称、邮箱、经办人及联系电话号码”，并附上经办人身份证复印件）

注：①现场报名的供应商，应携带上述资料及身份证原件；

②通过网络（远程）报名的供应商，请将上述资料扫描后连同报名费用支付凭证截图通过邮箱发送至1991181925@qq.com。报名费付款时请使用二维码转账支付，支付时备注公司简称（二维码见公告附件2）。《介绍信》原件和经办人身份证复印件，报名登记表原件请于开标当日交至四川同方建设咨询有限公司；

③若因供应商提供的错误信息，对其参与采购活动造成影响的，由供应商自行承担所有责任。

七、投标截止时间：2020年11月12日10:00（北京时间）。

八、开标时间：2020年11月12日10:00（北京时间）。投标文件必须在投标截止时间前送达开标地点。逾期送达的投标文件不予接收。本次招标不接受邮寄的投标文件。

九、开标地点：四川同方建设咨询有限公司（成都市青羊区西御街8号西御大厦A座24楼）。

十、本投标邀请在四川政府采购网（www.ccgp-sichuan.gov.cn）上以公告形式发布。

十一、联系方式

采购人：四川省残疾人联合会

地    址：四川省成都市金牛区星辉东路6号

联 系 人：曹老师

联系电话：028-83351261

采购代理机构：四川同方建设咨询有限公司

地    址：成都市青羊区西御街8号西御大厦A座24楼

邮    编：610015

联 系 人：谢女士

联系电话：028-86155821

2020年10月

- 附件1：报名登记表

四川同方建设咨询有限公司

招标（采购）项目投标人（供应商）报名登记表

| # ※项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # ※项目编号 |  |  |  | # ※包件号（如有） |  |  |  |
| # ※报名单位全称 |  |  |  | # ※报名日期 |  |  |  |
| # ※经办人 # （签字） |  | # ※联系电话 |  |  | # ※邮箱地址 |  |  |
| # ※付款方式 | # □现金 # □支付宝 | # 收费金额 | # 元/份 |  | # ※招标（采购）文件领取 |  | # □电子版 # □纸质版 |
| # 收款人 # （签字） |  | # 资料审核 # （签字） |  |  | # 日期 |  |  |
| # 代理机构联系人 | # 邓女士 | # 联系电话 | # 028-86155821 |  | # 邮箱地址 |  | # 1991181925@qq.com |

注：1.※为投标人必填项，如不适用，请划“/”。

2.以上信息如若未如实填写，在招标（采购）文件发布期间，如招标（采购）文件有更正或修改，因投标人（供应商）应所留联系方式有误而无法通知到投标人（供应商）的，其责任由投标人（供应商）自行承担。

3.报名经办人和报名单位联系人为同一人的，无需重复填写。

- 附件2：收款码

# 第二章  投标人须知

## 一、投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 采购预算 和最高限价 （实质性要求） | 采购预算：100万元（大写：人民币壹佰万元整）； 超过采购预算的报价为无效投标。 |
|  | 最高限价 （实质性要求） | 最高限价：100万元（大写：人民币壹佰万元整）； 超过最高限价的报价为无效投标。 |
|  | 低于成本价不正当竞争预防措施 （实质性要求） | 1、在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。投标人书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2、投标人书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，投标人为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；投标人为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；投标人为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 3、投标人提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人书面说明进行审查评价。投标人拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 |
|  | 定向采购 | 本项目专门面向中小企业。 联合体参与投标的，联合体各方均应为中小企业。组成联合体的各方之间不得存在投资关系。 根据财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知财库〔2014〕68 号的规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。 根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，在政府采购活动中，残疾人企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。 |
|  | 价格加成或扣分 | 失信报价加成或扣分 1、对按照《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）记入诚信档案的且在有效期内的失信投标人，在参加政府采购活动中实行10%的报价加成、以加成后报价作为该投标人报价评审，且投标人失信行为惩戒实行无限制累加制，因其失信行为进行报价加成惩戒后报价超过政府采购预算的，其投标文件按照无效处理。 2、投标人参加政府采购活动时，应当就自己的诚信情况在投标文件中进行承诺。若为联合体投标的，则联合体各方均须就自己的诚信情况在投标文件中进行承诺。 3、在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“四川政府采购”网站“曝光台”中被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人投标文件无效，不予报价加成或者扣分。 |
|  | 评标情况公告 | 1、所有投标人投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。 2、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条的规定，公告内容应当包括主要中标或者成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求以及评审专家名单。投标人应对投标文件中涉及商业秘密和知识产权的内容进行标注和说明，若未进行标注和说明的，视为投标文件全部内容均可公布，采购人或者采购代理机构对相关内容予以公告不承担任何责任（实质性要求）。 |
|  | 采购方式 | 公开招标 |
|  | 评标方法 | 综合评分法 |
|  | 质量要求、验收标准 | 质量要求：达到国家现行技术标准。 验收标准：中标人与采购人应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、四川省财政厅《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采〔2015〕32号）的要求进行验收。 |
|  | 节能产品、环境标志产品、无线局域网产品采购政策 | 1.节能、环保产品政府采购政策： 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）相关要求，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 本项目采购的产品属于品目清单强制采购范围（节能产品政府采购品目清单中带“*”号产品）的，供应商应按上述要求提供产品认证证书复印件并加盖供应商单位公章，否则投标无效。（实质性要求） 本项目采购的产品属于品目清单优先采购范围的，供应商按照第七章《综合评分明细表》的规则进行加分。 注：对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 2.无线局域网产品政府采购政策：本项目不适用。 本项目采购的产品属于中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》的，供应商按照第七章《综合评分明细表》的规则进行加分。 |
|  | 其他强制性规定 | 国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强 制性规定的，必须符合其要求。如涉及 3C 认证产品的 3C 认证证书在投标文件（如涉及时作为实质 中可不提供（招标文件有要求在投标时提供证明材料的除外），供应商中标后应性要求） 在签订采购合同时向采购人提供加盖投标人公章的 3C 证书复印件。 |
|  | 是否允许进口产品投标 | 1.本项目【不】允许进口产品投标。 2.国家关于政府采购进口产品的规定： （1）在没有注明“允许进口产品参与投标”的情况下，只有国产产品（其中可以含进口部件，见以下释义）才可中标，只有技术需求中标明为“允许进口产品参与投标”，才允许进口产品投标，但不排斥满足条件国产产品投标和中标。 （2）国产产品定义：在中华人民共和国关境内生产的产品。 （3）根据《中华人民共和国海关法》（以下简称海关法）的规定，我国现行关境是指适用海关法的中华人民共和国行政管辖区域，不包括香港、澳门和台湾金马等单独关境地区。 （4）保税区、出口加工区、保税港区、综合保税区等区域，为海关特殊监管区域，这些区域仅在关税待遇及贸易管制方面实施不同于我国关境内其他地区的特殊政策，但仍属于中华人民共和国关境内区域，由海关按照海关法实施监管。因此，凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。 （5）对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，应当认定为进口产品。 |
|  | 联合体投标 | 本项目接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求： （1）联合体成员单位不能超过2家（含联合体牵头人）； （2）联合体各方须签订联合体协议书，应自行明确负责假肢适配服务、康复训练和售后服务的单位作为联合体牵头人，代表联合体投标、签约与履行合同中承担其义务和法律责任；负责材料提供的单位作为联合体成员； （3）如组成联合体投标的，投标报名由联合体牵头人负责； （4）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一项目中投标。 |
|  | 考察现场、标前答疑会 | 无 |
|  | 提出质疑的时间 | 供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的， 可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。 知道或者应知其权益受到损害之日指： 1、对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日； 2、对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日； 3、对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。 |
|  | 构成招标文件的其他文件 | 招标文件的更正、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。 |
|  | 投标截止时间 | 2020年9月23日10:30（北京时间） |
|  | 投标有效期 （实质性要求） | 投标截止时间届满后90天。 |
|  | 投标保证金 | 根据《四川省财政厅关于进一步做好疫情防控期间政府采购工作有关事项的通知》川财采[2020]28号文件的精神，本项目不要求递交投标保证金。 |
|  | 履约保证金 | 金 额：合同总金额的10%。 收款单位：四川省残疾人联合会。 交款时间：中标通知书发放后，政府采购合同签订前。 交付方式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。 |
|  | 招标文件咨询 | 联系人：谢女士，联系电话：028-86155821。 |
|  | 开标、评标工作咨询 | 联系人：谢女士，联系电话：028-86155821。 |
|  | 中标通知书领取 | 中标公告在四川政府采购网（http://www.ccgp-sichuan.gov.cn）上公告后，请中标人持介绍信（授权委托书）、身份证明文件及其复印件（加盖公章）到四川同方建设咨询有限公司领取中标通知书。 联系人：邓女士。 联系电话：028-86155821。 |
|  | 投标人询问 | 根据委托代理协议约定，关于采购需求方面的询问由采购人负责答复，其他方面的询问由四川同方建设咨询有限公司负责接收和处理。 联系人：谢女士。 联系电话：028-86155821。 地址：四川省成都市青羊区西御街8号西御大厦A座24楼。 邮编：610015。 |
|  | 投标人质疑 | 1、根据委托代理约定，对采购文件的特殊资格条件、技术、服务要求、商务要求、评分标准部分的质疑由采购人负责答复，对采购文件除上述内容外的其他部分、采购过程、中标或者成交结果的质疑由采购代理机构负责答复。 采 购 人：四川省残疾人联合会 地 址：四川省成都市金牛区星辉东路6号 联 系 人：曹老师 联系电话：028-83351261 代理机构：四川同方建设咨询有限公司 联系人：谢女士 联系电话：028-86155821 地址：四川省成都市青羊区西御街8号西御大厦A座24楼 邮编：610015 2、接收质疑函的方式：供应商在法定时间内以书面形式现场、邮寄或快递提交质疑函（邮寄以寄出的邮戳日期为准，快递以受送达人在签收单上签收之日为准），逾期提交不予受理。 联系人：谢女士 联系电话：028-86155821 注：①供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，须符合《政府采购质疑和投诉办法》财政部第94号令规定； ②供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理； ③供应商质疑不得超出招标文件、招标过程、招标结果的范围，不得进行虚假、恶意质疑，不得以质疑为手段获取不当得利、实现非法目的。 |
|  | 供应商投诉 | 投诉受理单位：本采购项目同级财政部门，即四川省财政厅。 联系电话：028-86723190 地址：四川省成都市锦江区南新街37号 |
|  | 政府采购投标人信用融资 | 根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采[2018]123号）文件要求，为助力解决政府采购中标、成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可根据四川政府采购网公示的银行及其“政采贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭中标（成交）通知书向银行提出贷款意向申请。 |
|  | 落实政府采购政策 | - 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位）价格扣除。 2、失信企业报价加成或者扣分。 3、节能、环保产品：（见第七章 评标标准） 4、无线局域网产品：不适用 5、扶持少数民族或不发达地区（见第七章 评标标准）。 |
|  | 备选投标方案和报价 | 本次采购不接受备选投标方案和多个报价。 |
|  | 政府采购合同 公告备案 | 政府采购合同签订之日起 2个工作日内，政府采购合同将在四川政府采购网公告；政府采购合同签订之日起七个工作日内，政府采购合同将向本采购项目同级财政部门，省级为四川省财政厅，市州级为各市州财政局，区县为各区县财政局备案。 |
|  | 招标代理服务费 | 本次项目代理服务费以中标（成交）金额为计费基数，按照原国家计委《关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知》（计价格[2002]1980号）和国家发展改革委办公厅《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格［2003］857号）文件规定的收费标准执行，由中标单位在领取中标通知书时支付招标代理服务费。 |

注：本投标人须知前附表以外关于其他内容是对供应商须知的具体补充，如有矛盾，

以本前附表为准。

## 二、总  则

- 1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标采购项目。

- 2. 有关定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是四川省残疾人联合会。

2.2 “采购代理机构” 系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的采购代理机构是四川同方建设咨询有限公司 。

2.3 “招标采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

2.4 “投标人”系指购买了招标文件拟参加投标和向采购人提供货物及相应服务的投标人。

- 3. 合格的投标人（实质性要求）

合格的投标人应具备以下条件：

（1）本招标文件规定的投标人资格条件；

（2）遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

（3）向采购代理机构购买了招标文件；

- 4. 投标费用（实质性要求）

投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

5.充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

5.1提供相同品牌产品处理。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽签的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（非单一产品采购项目适用）本采购项目核心产品为储能脚、多轴气压膝关节、气压四连杆膝离断关节、接受腔，若为相同品牌产品按前款规定执行。

5.2利害关系供应商处理。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能选择其中一家符合条件的供应商参加后续的政府采购活动。

5.3前期参与供应商处理。

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

5.4利害关系代理人处理。

5.4.1在同一合同项下的采购项目中，若有 2 家及以上的供应商同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，其投标文件作为无效处理。

5.4.2供应商实际控制人或者中高级管理人员，同时是采购代理机构工作人员，不得参与本项目政府采购活动。

5.4.3同一母公司的两家以上的子公司只能组成联合体参加本项目同一合同项下的采购活动，不得以不同供应商身份同时参加本项目同一合同项下的采购活动。

5.4.4供应商与采购代理机构存在关联关系，或者是采购代理机构的母公司或子公司，不得参加本项目政府采购活动。

5.6有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

（五）不同投标人的投标文件相互混装;

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出（如适用）。

## 三、招标文件

- 6．招标文件的构成

6.1 招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（一）投标邀请；

（二）投标人须知及前附表；

（三）投标文件格式要求；

（四）投标人的资格、资质性及其他类似效力要求；

（五）投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料；

（六）招标项目技术、服务、商务及其他要求；

（七）评标办法；

（八）政府采购合同（样例）。

6.2 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求作出实质性响应的投标文件将被拒绝。

- 7.招标文件的澄清和修改

7.1 在投标截止时间前，招标采购单位无论出于何种原因，可以对招标文件进行澄清或者修改。

7.2 招标采购单位对已发出的招标文件进行澄清或者修改，将在招标文件要求的提交投标文件截止时间十五日前进行，并以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了招标文件的投标人，同时在四川政府采购网上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

7.3 投标人认为需要对招标文件进行澄清或者修改的，均应在投标截止日15天前按招标文件中的联系方式，以书面形式向招标采购单位构提出申请，但招标采购单位可以决定是否采纳投标人的申请事项。

7.4 在投标截止时间前，招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间以书面形式通知所有购买了招标文件的投标人，同时在四川政府采购网上发布变更公告。

- 8. 答疑会和现场考察

8.1 根据采购项目和具体情况，招标采购单位认为有必要，可以组织召开标前答疑会或组织投标人对项目现场进行考察。答疑会或进行现场考察的时间，招标采购单位将以书面形式通知所有购买了招标文件的投标人。

8.2 投标人考察现场所发生的一切费用由投标人自己承担。

8.3无标前答疑。

## 四、投标文件

- 9．投标文件的语言

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面 文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，应对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则，视为未提供该资料。（说明：投标人的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）

9.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌虚假响应的按照相关法律法规处理。

- 10．计量单位（实质性要求）

除技术规格及要求中另有规定外，本采购项下的投标均采用国家法定的计量单位。

- 11. 投标货币（实质性要求）

本次招标项目的投标均以人民币报价。

- 12. 联合体投标（实质性要求）

本项目接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：

- （1）联合体成员单位不能超过2家（含联合体牵头人）；

- （2）联合体各方须签订联合体协议书，应自行明确负责假肢适配服务、康复训练和售后服务的单位作为联合体牵头人，代表联合体投标、签约与履行合同中承担其义务和法律责任；负责材料提供的单位作为联合体成员；

- （3）如组成联合体投标的，投标报名由联合体牵头人负责；

- （4）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一项目中投标。

- 13. 知识产权（实质性要求）

13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

13.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

13.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

13.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

- 14. 投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制资格性投标文件和其他投标文件。投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人分包完成的，应当在符合性投标文件中载明。

文件一：资格性投标文件（用于资格审查）

严格按照第四、五章要求提供相关资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料。

文件二：其他投标文件（用于资格审查以外的评标）

- 投标函；

- 开标一览表；

- 分项报价明细表；

- 商务要求偏离表；

- 服务要求偏离表；

- 投标人基本情况表；

- 投标人类似项目业绩一览表；

- 投标人本项目管理、技术及其他服务人员情况表；

- 整体服务方案；

- 中小企业声明函（如适用）；

- 监狱企业相关证明材料（如适用）；

- 残疾人福利性单位声明函（如适用）；

- 其他实质性要求应答；

- 招标代理服务费承诺书；

- 招标文件要求或投标人认为应该提供的其他资料（如有）。

注：以上要求提供的证明材料均需按招标文件要求加盖投标人公章，若未按要求加盖投标人公章的，涉及的评分项不予评分，涉及资格条件的评审项按未通过处理。

- 15. 投标文件格式

15.1 投标人应执行招标文件第三章的规定要求。

15.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

- 16. 投标保证金

本项目不要求投标保证金。

- 17．投标有效期（实质性要求）

17.1 本项目投标有效期为投标截止时间届满后90天。投标人投标文件中必须载明投标有效期，投标文件中载明的投标有效期可以长于招标文件规定的期限，但不得短于招标文件规定的期限。否则，其投标文件将作为无效投标处理。投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以报同级财政部门进行处罚。

17.2 因不可抗力事件，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

17.3 因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

- 18．投标文件的印制和签署

18.1 投标文件分资格性投标文件、其他投标文件两部分，分册装订。

18.2 投标文件按招标文件要求的格式进行密封。资格性投标文件用于采购人或采购代理机构对投标人进行资格审查，其他投标文件用于评标委员会评审。

18.3 投标人递交的投标文件为一式叁份，其中正本壹份，副本贰份，电子文档壹份（以.doc或.docx 格式存档的 U 盘或光盘）、用于开标唱标单独提交的“开标一览表”壹份原件（实质性要求）。

投标文件正本应用不褪色、不变质的墨水书写或打印，并装订成册，由投标人的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字或盖章。投标文件副本可采用正本的复印件，若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。

18.4“开标一览表”除单独密封提交外，还应编制于其他投标文件正副本内，如有遗漏，将视为无效投标 （实质性要求）。

18.5 投标文件正本和副本统一用 A4 幅面纸印制（图、表及证件可以除外），逐页编码，可双面打印。

18.6 投标文件的正本和副本应采用左侧胶装，不得散装或者合页装订；若投标文件内容较多，可分册装订，并在封面标明次序及册数。

18.7 投标文件中的证明、证件及附件等的复印件应集中紧附在相应正文内容后面，并尽量与前面正文部分的顺序相对应。

18.8 投标文件的打印和书写应清楚工整，任何签字、行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴（签字可用具有法定效力的个人印章代替）不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。

18.9 投标文件应根据上述要求制作，签署、盖章和内容完整。

18.10 本招标文件要求的复印件是指对图文进行复制后的文件，包括扫描、复印、影印等方式复制的材料。

- 19. 投标文件的密封和标注

19.1 投标人应在投标文件正本和所有副本的封面上注明投标人名称、项目编号、项目名称、投标日期、分包号（如有分包）。

19.2 资格性投标文件、其他投标文件、用于开标唱标单独提交的开标一览表、电子文档，应分别封装于不同的密封袋内，密封袋的封口处应粘贴牢固，密封袋上应分别标上“资格性投标文件”、“其他投标文件”、“开标一览表”、“电子文档”字样，并注明投标人名称、项目名称、项目编号、分包号（如有分包）、投标日期，并在封口处加盖投标人公章。

19.3 未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

- 20．投标文件的递交

20.1 投标人应在招标文件规定的投标截止时间前，将投标文件按招标文件的规定密封后送达开标地点。

20.2 逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收，并告知投标人不予接收的原因。

20.3 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

20.4 递交投标文件时，报名投标人名称和招标文件的项目编号、分包号应当与投标投标人名称和招标文件的项目编号、分包号一致。但是，投标文件实质内容报名投标人名称和招标文件的项目编号、分包号一致，只是封面文字错误的，可以在评标过程中当面予以澄清，以有效的澄清材料作为认定投标文件是否有效的依据。

20.5 本次招标不接收邮寄的投标文件。

- 21．投标文件的修改和撤回

21.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

21.2 投标人的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人或授权代表签署并盖单位印章。修改书应按投标人须知第 19 条规定进行密封和标注，并在密封袋上标注“修改”字样。

21.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何修改，撤回投标的，将按照有关规定进行相应处理。

## 五、开标和中标

- 22．开标

22.1 采购代理机构在招标文件规定的时间和地点组织公开开标，监督人、投标人须派代表参加并签到以证明其出席。开标由采购代理机构主持，监督人、投标人代表参加。采购人代表、评标专家不参加开标活动。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

22.2 开标时，采购代理机构可以邀请有关监督管理部门对开标进行现场监督。

22.3 开标时，采购代理机构应让投标人对其投标文件的密封情况进行检查。经确认无误后，由招标工作人员将投标人单独递交的“开标一览表”当众拆封，并由唱标人员按照招标文件规定的内容进行宣读。

投标人或者其推选的代表确认投标文件情况，仅限于确认其自己递交的投标文件的密封情况，不代表对其他投标人的投标文件的密封情况确认。投标人或者其推选的代表对其他投标人的投标文件密封情况有异议的，可以当场反映开标主持人或者现场监督人员，要求开标现场记录人员予以记录，并在评标时予以认定处理，但不得干扰、阻挠开标工作的正常进行。

22.4 开标时，“开标一览表”中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价计算的汇总金额不一致的，以单价计算的汇总金额为准；单价金额有明显小数点错误的，以总价为准，并修改单价。

22.5 投标文件中有关明细表内容与“开标一览表”不一致的，以“开标一览表”为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

22.6 所有投标唱标完毕，如投标人代表对宣读的“开标一览表”上的内容有异议的，应在获得开标会主持人同意后当场提出。如确实属于唱标人员宣读错了的，经现场监督人员核实后，当场予以更正。

- 23. 开标程序

开标会主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会。开标将按以下程序进行：

（1）宣布开标会开始。当众宣布参加开标会主持人（唱标人）、会议记录人以及根据情况邀请的现场监督人等工作人员，根据“投标文件递交登记表”宣布参加投标的投标人名单。

（2）宣布会场纪律和有关注意事项，根据投标人或者其推选的代表对投标文件密封的检查结果，当众宣布投标文件的密封情况。

（3）开标唱标。主持人宣布开标后，由现场工作人员按任意顺序对单独用于开标唱标的“开标一览表”当众进行拆封，由唱标人员宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。未宣读的投标价格等实质内容，评标时不予承认。同时，做好开标记录。唱标人员在唱标过程中，如遇有字迹不清楚的，应即刻报告主持人，经工作人员和现场监督人员核实后，主持人立即请投标人代表现场进行澄清或确认。

（4）唱标完毕后投标人或者其推选的代表需现场对开标记录进行签字确认，投标人或者其推选的代表对唱标内容有异议的，可以当场提出，并要求会议记录人在开标记录中予以记录，或者另行提供书面异议资料，不签字又不提出异议的，视同认可唱标内容和结果，且不得干扰、阻挠开（唱）标、评标工作。

（5）宣布开标会结束。主持人宣布开标会结束。所有投标人代表应立即退场（招标文件要求有演示、介绍等的除外）。同时所有投标人应保持通讯设备的畅通，以方便在评标过程中评标委员会要求投标人对投标文件的必要澄清。评标结果投标人在四川政府采购网上查询。

- 24．开评标过程存档

开标和评标过程进行全过程电子监控，并将电子监控资料存储介质留存归档。

- 25.评标情况公告

所有投标人投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。

- 26．中标通知书

26.1 中标通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。中标通知书须在采购人对评审结果确认之后由采购代理机构发出。

26.2 投标人中标后，拒绝领取中标通知书的，招标采购单位将于中标投标人确定之日起两个工作日内采取邮寄、快递方式按照投标人投标文件中的地址发出中标通知书。

26.3 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

26.4中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，采购代理机构在取得有权主体的认定以后，应当宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

26.5中标公告发出后，中标投标人凭单位介绍信和经办人有效身份证明证件原件和复印件加盖单位公章到招标代理公司领取中标通知书。

## 六、签订及履行合同和验收

- 27. 签订合同

27.1中标人在收到招标人发出的《中标通知书》后，应在规定的时间内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

27.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

27.3 中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

27.4 中标人在合同签订之后三个工作日内，将签订的合同原件（一份）送采购代理机构招标部留存。

- 28. 合同分包（实质性要求）

28.1 经采购人同意，中标人可以依法采取分包方式履行合同。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包投标人履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的一致。

分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

28.2 采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包投标人就分包项目承担责任。

28.3 中小企业依据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）

规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

- 29.合同转包（实质性要求）

本采购项目严禁中标人将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指中标人将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

- 30.补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标投标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

- 31.履约保证金（实质性要求）

31.1 中标人应在合同签订之前交纳招标文件规定数额的履约保证金。

31.2 如果中标人在规定的合同签订时间内，没有按照招标文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃中标。

- 31.3 中标人按采购人要求完成项目并经采购人验收合格后，采购人在15个工作日内无息退还50%，其余的转化成质保金。

- 32.合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告（四川政府采购网），但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

- 33.合同备案

采购人应当将政府采购合同副本自签订（双方当事人均已签字盖章）之日起七个工作日内通过四川政府采购网报同级财政部门备案。

- 34. 履行合同

34.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

34.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

- 35.验收

35.1严格按照四川省财政厅关于印发《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》的通知（川财采〔2015〕32号）和《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）以及按照招标文件规定的技术参数、性能指标要求等进行验收。

35.2编制的规划报告应获得采购单位组织的专家评审会审议通过。

- 36.资金支付

采购人将按照政府采购合同规定，及时向中标投标人支付采购资金。

## 七、投标纪律要求

- 37.投标人不得具有的情形

投标人参加投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通；

（4）向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；

（6）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（7）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（8）将政府采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消中标资格或者认定中标无效。

## 八、询问

- 38.询问

38.1 投标人对政府采购活动有疑问的，可以向采购人或其委托的采购代理机构提出询问。投标人对采购文件中的技术、商务及其他要求、评分细则、定标结果的询问，应向采购人提出；对采购过程和程序等内容的询问，应向采购代理机构提出。

38.2 询问应当明确询问事项，以书面形式提出，并由投标人签字或者加盖公章。

38.3 采购人及有权答复的采购代理机构应当以书面形式答复投标人的询问。

38.4 询问事项超出采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当书面告知投标人向采购人提出询问。

## 九、质疑和投诉

- 39.质疑和投诉

质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第 94 号令）《财政部关于加强政府采购投标人投诉受理审查工作的通知》《关于贯彻落实<中华人民共和国政府采购法实施条例>的若干规定》的通知的规定办理（详细规定请在四川政府采购网法律法规模块查询）。

投标人如认为招标文件使自己的合法权益受到损害，可按照以上规定程序和办法提出质疑。投标人对可以质疑的采购文件提出质疑的，须在购买招标文件次日起七个工作日内提出，逾期提交的质疑不予受理。

质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、询价过程、成交结果中使自己的合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，并确保真实性，便于有关单位调查、答复和处理。质疑人行使质疑权时，必须坚持“谁主张谁举证”，遵守“实事求是”和“谨慎性”原则，不得进行虚假、恶意质疑，不得以质疑为手段获取不当得利、实现非法目的。

## 十、串通投标的情形

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效。

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出（如涉及）。

## 十一、 投标人信用信息查询

（一）投标人信用信息查询渠道

“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“四川政府采购”网站等。

（二）投标人信用信息查询截止时点

信用信息查询在资格审查阶段完成。

（三）投标人信用信息查询记录和证据留存的具体方式

供应商参与投标时无需对此条进行响应，由采购代理机构于开标当日资格审查时通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“四川政府采购”网站等渠道对投标人进行信用记录查询，并将查询记录存档。凡被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，视为存在不良信用记录，参与本项目的将被拒绝（两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录）。

（四）投标人信用信息的使用：列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的投标人将被拒绝参加本项目的政府采购活动。

## 十二、行贿犯罪记录查询

40.1根据《最高人民检察院关于行贿犯罪档案查询工作的规定》和《关于在政府采购活动中全面开展行贿犯罪档案查询的通知》（川检会[2016]5号）的要求，投标人可以在投标文件中承诺投标人单位及其现任法定代表人、主要负责人不存在行贿犯罪记录或者可以通过“中国裁判文书网”自行查询供应商及其现任法定代表人、主要负责人的行贿犯罪记录，并在投标文件中提供查询网页截图（现任法定代表人、主要负责人为同一人的需进行情况说明）。若为联合体投标，则联合体各方均应提供；

40.2若投标人在投标文件中未提供承诺函或截图的，投标人应在投标文件中注明供应商名称（全称）、现任法定代表人（姓名、身份证号）、主要负责人（姓名、身份证号）（其中，现任法定代表人、主要负责人为同一人的需进行情况说明）以便于采购代理机构查询。若为联合体投标，则联合体各方均应提供。若因投标人未提供相关信息导致代理机构无法查询使投标文件无效的，相应责任由投标人自行承担。

40.3中标人单位及其现任法定代表人、主要负责人存在行贿犯罪记录的，中标未签订政府采购合同的，将认定中标无效；中标签订政府采购合同未履行的，将认定中标无效，同时撤销政府采购合同；中标后签订政府采购合同且已经履行的，将认定采购活动违法，由相关当事人承担赔偿责任。

## 十三、其他

本招标文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章和第七章中“1.总则、2.评标方法、3.评标程序”规定的内容条款，在本项目投标截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本招标文件不再做调整。

# 第三章  投标文件格式

一、本章所制投标文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性。

二、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由投标人根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。

三、第三章格式中“注”的内容，投标人可自行决定是否保留在投标文件中，未保留的视为投标人默认接受“注”的内容。

四、本章所制投标文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变投标文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，投标人可以不予填写，但应当注明。

五、联合体投标的，除明确注明须联合体各方签字盖章的的地方由联合体成员单位各自完成签字或盖章外，其余部分均由牵头单位完成签字盖章即可。

投标文件封面格式

正本或副本

- 资格性投标文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

日期：   年   月  日

- 一、法定代表人授权书/单位负责人授权书

（采购代理机构名称）：

本授权声明：                  （单位名称）,          （法定代表人/单位负责人姓名、职务）授权                 （被授权人姓名、职务）为我方参加“      （项目名称）        ”（项目编号：                    ）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜，我单位均予承认，所产生的法律后果均由我单位承担。

特此声明。

附：法定代表人和被授权人身份证复印件正反面（投标人的法定代表人为外籍人士的，则提供护照复印件）

投标人名称（盖单位公章）：

法定代表人/单位负责人（委托人）签字（签字或加盖个人名章）：

职    务：

被授权人签字：

职    务：

日    期：      年   月   日

- 一、联合体法定代表人授权书/单位负责人授权书（联合体投标适用）

（采购代理机构名称）：

本授权声明：                  （单位名称）,          （牵头人法定代表人/单位负责人姓名、职务）          （成员单位法定代表人/单位负责人姓名、职务）授权                 （被授权人姓名、职务）为我方参加“      （项目名称）        ”（项目编号：                    ）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜，我单位均予承认，所产生的法律后果均由我单位承担。

特此声明。

附：联合体投标人各方法定代表人身份证和被授权人身份证复印件正反面（投标人的法定代表人为外籍人士的，则提供护照复印件）

投标人牵头人名称（盖单位公章）：

成员单位名称 （盖单位公章）：

法定代表人/单位负责人（委托人）签字（签字或加盖个人名章）：

职    务：

被授权人签字：

职    务：

日    期：      年   月   日

- 二、法定代表人/单位负责人身份证明书

单位名称:

单位性质:

地    址:

成立时间:           年        月       日

经营期限:

姓 名:            性 别:          年 龄:         职 务:

系          （投标人名称）         的法定代表人/单位负责人。

特此证明。

附：法定代表人/单位负责人身份证复印件正反面（投标人的法定代表人为外籍人士的，则提供护照复印件）

投标人名称（盖单位公章）：

法定代表人/单位负责人（签字或加盖个人名章）：

日      期：      年   月   日

- 三、承诺函

（采购代理机构名称）：

我方作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺及声明如下：

1.我方具有良好的商业信誉；

2.我方具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

3.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.我方参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（供应商成立不足三年的，从成立之日起计算）；

5.符合法律、行政法规规定的其他条件。

我方对上述承诺的内容事项真实性、合法性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我方自愿接受以提供虚假材料谋取中标所带来的所有法律责任。

注：1、第五章资格证明材料中要求提供承诺函的，本承诺函已包含相关内容的，按本格式提供一次即可，也可逐条提供承诺函（格式自拟），均为有效。

2、若为联合体投标，则联合体各方均应提供。

投标人名称（盖单位公章）：

法定代表人/单位负责人/授权代表（签字或加盖个人名章）：

日      期：      年   月   日

- 四、投标人及其现任法定代表人、主要负责人不具有行贿犯罪记录的承诺函

（采购代理机构名称）：

我方在参加本采购项目的前三年内（成立时间不足三年的，承诺时间从成立之日算起），我方（投标人名称）、法定代表人（姓名、身份证号）、主要负责人（姓名、身份证号）均无行贿犯罪记录。

我方对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我方愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

我方法定代表人       （填写是或不是）我单位主要负责人。

投标人名称（盖单位公章）：

法定代表人/单位负责人/授权代表（签字或加盖个人名章）：

日      期：      年   月   日

注：1、如供应商单位及现任法定代表人、主要负责人经查实在本次采购活动前三年内具有行贿犯罪记录的，则按提供虚假材料进行处理，将取消其中标资格。

2、未提供本承诺函的，供应商可以通过“中国裁判文书网”自行查询供应商及其现任法定代表人、主要负责人的行贿犯罪记录，并提供查询网页截图（现任法定代表人、主要负责人为同一人的需进行情况说明）；

3、供应商若未提供承诺函或截图的，供应商应在响应文件中注明供应商名称（全称）、现任法定代表人（姓名、身份证号）、主要负责人（姓名、身份证号）（其中，现任法定代表人、主要负责人为同一人的需进行情况说明）以便于采购代理机构查询。若因供应商未提供相关信息导致代理机构无法查询导致响应文件无效的，由供应商承担相应责任。

4、若为联合体投标，则联合体各方均应提供。

五、联合体协议书（联合体投标适用）

（所有成员单位名称）自愿组成                     （联合体名称）联合体，共同参加           （项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1、                  （某成员单位名称）为                                 _（联合体名称）的牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制及递交投标文件和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式     份，联合体成员和采购人各执一份。

投标人牵头人名称：                                      (盖单位章)

法定代表人：                    (签字或盖章)

联合体成员名称：                             (盖单位章)

法定代表人：                     (签字或盖章)

______年_____月_____日

- 五、中小企业声明函（如适用）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业，同时满足以下条件：

（一）根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请具体填写：中型、小型、微型）企业。

（二）本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，或者提供其他 （请填写：中型、小型、微型）企业制造的 货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。 本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖单位公章）：

法定代表人/单位负责人/授权代表（签字或加盖个人名章）：

日      期：      年   月   日

说明：① 供应商参加政府采购活动时，提供虚假中小企业声明函的，以提供虚假材料谋取成交处理。

②供应商为非企业单位的，不得提供此声明函。

- 六、监狱企业相关证明材料（如适用）

说明：

①监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（ 含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

②供应商参加政府采购活动时，提供虚假监狱企业相关证明材料的，以提供虚假材料谋取成交处理。

③非监狱企业无需提供证明材料。

- 七、残疾人福利性单位声明函（如适用）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖单位公章）：

法定代表人/单位负责人/授权代表（签字或加盖个人名章）：

日      期：      年   月   日

注：①残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

②供应商参加政府采购活动时，提供虚假残疾人福利性单位声明函的，以提供虚假材料谋取成交处理。

- 八、招标文件要求的其他资格证明材料

其他投标文件封面格式

正本或副本

- 其他投标文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

日期：   年   月  日

- 一、投 标 函

__________________（采购代理机构名称）：

我方全面研究了 “                        ”项目招标文件（项目编号：        ），决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权        （姓名、职务）代表我方                        （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

1、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需服务，投标价为人民币               元（大写：               ）。

2、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

3、我方为本项目提交的投标文件正本 1份；副本2份；电子文档（U盘）1份；用于开标唱标的“开标一览表”1份。

4、我方愿意提供贵方可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

5、我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的投标人的行为。

6、我方同意本招标文件依据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33 号）的相关规定对我方可能存在的失信行为进行的惩戒，并予以承认。我方在投标截止日前被财政部门记入诚信档案的且在有效期内的失信行为的有   次。在投标截止日前被工商部门、税务部门、审判机关及其他有关部门单位认定且处于有效期内的失信行为的有   次。根据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33号）的规定，在投标截止日仍在有效期内的失信行为    次（建议使用大写数字，如零、壹、贰、叁……）。（注：如为联合体投标，则联合体各方均应对诚信情况进行承诺。）

7、投标有限期为投标截止时间届满后90天。

投标人名称（盖单位公章）：

法定代表人/单位负责人/授权代表（签字或加盖个人名章）：

日      期：      年   月   日

- 二、开标一览表

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 投标人全称 |  |
| 投标总价 | 小写： （元） |
|  | 大写： |

注：①报价应是最终用户验收合格后的总价，包含完成本项目所涉及辅助器具适配服务、设备投入、售后服务、人员劳务、差旅利润、保险、风险、税金、招标代理服务费等的一切费用。

②“开标一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

投标人名称（盖单位公章）：

法定代表人/单位负责人/授权代表（签字或加盖个人名章）：

日      期：      年    月    日

- 三、分项报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 货物 名称 | 制造商家及规格型号 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） | 产地 | 是否属于进口产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项报价合计：小写： （元） 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：①以上表格格式行可增减。投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，不得漏报，否则视为已包含在投标总价中不再单独另行报价，不影响投标有效性；

②“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。若“分项报价明细表”各分项报价合计与“开标一览表”报价合计不一 致，以“开标一览表”为准，并修正“分项报价明细表”。

③分项报价明细表为多页时，每页均需由法定代表人或被授权代表签字并盖投标人印章。

投标人名称（盖单位公章）：

法定代表人/单位负责人/授权代表（签字或加盖个人名章）：

日      期：      年    月    日

- 四、商务要求应答表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 满足/偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1.供应商必须把招标文件第六章中的“商务要求”条款全部列入此表，并按顺序逐条对应填写。

2．投标人必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格。

投标人名称（盖单位公章）：

法定代表人/单位负责人/授权代表（签字或加盖个人名章）：

日      期：      年   月   日

- 五、技术要求应答表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 满足/偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1.供应商必须把招标文件第六章中的“技术要求”条款全部列入此表，未列明拟投标产品实际参数，完全复制招标文件参数的，投标无效。

2．投标人必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格。

投标人名称（盖单位公章）：

法定代表人/单位负责人/授权代表（签字或加盖个人名章）：

日      期：      年   月   日

- 六、投标人基本情况表

| - 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 注册地址 |  |  |  | - 邮政编码 |  |  |  |
| - 联系方式 | - 联系人 |  |  | - 电话 |  |  |  |
|  | - 传真 |  |  | - 网址 |  |  |  |
| - 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 法定代表人 | - 姓名 |  | - 技术职称 |  | - 电话 |  |  |
| - 技术负责人 | - 姓名 |  | - 技术职称 |  | - 电话 |  |  |
| - 成立时间 |  |  | - 员工总人数： |  |  |  |  |
| - 企业资质等级 |  |  | - 其中 | - 项目负责人 |  |  |  |
| - 营业执照号 |  |  |  | - 高级职称人员 |  |  |  |
| - 注册资金 |  |  |  | - 中级职称人员 |  |  |  |
| - 开户银行 |  |  |  | - 初级职称人员 |  |  |  |
| - 账号 |  |  |  | - 技工 |  |  |  |
| - 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

注 ：1、 投标人根据自身实际情况填写 ，对不涉及的内容可填写 “/ ” ，不影响投标资质及效力。

2、若为联合体投标，则联合体各方均应提供。

投标人名称（盖单位公章）：

法定代表人/单位负责人/授权代表（签字或加盖个人名章）：

日      期：      年   月   日

- 七、投标人类似项目业绩一览表

项目名称：

项目编号：

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 是否通过验收 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人以上业绩需提供有关书面证明材料。（以综合评分表要求为准）；

2、如未提供业绩的相关证明材料可能会影响投标人的得分,但并不影响投标文件的有效性。

投标人名称（盖单位公章）：

法定代表人/单位负责人/授权代表（签字或加盖个人名章）：

日      期：      年   月   日

- 八、投标人本项目管理、技术及其他服务人员情况表

项目名称：

项目编号：

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管 理 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其 他 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注： 投标人根据自身实际情况填写，对不涉及的内容可填写 “/ ” 。

投标人名称（盖单位公章）：

法定代表人/单位负责人/授权代表（签字或加盖个人名章）：

日      期：      年   月   日

- 九、技术方案

由投标人自行编写，格式不限。

- 十、其他实质性要求应答

（采购代理机构名称）：

我方作为本次采购项目的投标人，根据招标文件中规定的实质性要求，现郑重承诺如下：

1.国家或行业主管部门对采购标的的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

2.参加本次政府采购活动，我方完全同意招标文件第二章关于“投标费用”“合同分包” “合同转包”“履约保证金”等的实质性要求，并承诺严格按照招标文件要求履行。

3.知识产权承诺：我方保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我方在项目实施过程中采用自有知识成果，我方承诺提供开发接口和开发手册等技术文档，并提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。

4.我方不存在与其他供应商在同一合同项下的采购项目中，委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其授权代表的行为；

6.我方不存在与其他供应商同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为；

7.我方不存在实际控制人或者中高级管理人员，同时是采购代理机构工作人员的情况；

8.我方不存在与同一母公司其他子公司以不同供应商身份同时参加本项目同一合同项下的采购活动的行为；

9.我方与采购代理机构不存在关联关系，不是采购代理机构的母公司或子公司。

10.我方已对投标文件中涉及商业秘密和知识产权的内容进行标注和说明，若未进行标注和说明的，视为投标文件全部内容均可公布，采购人或者采购代理机构对相关内容予以公告不承担任何责任。

我方对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我方愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称（盖单位公章）：

法定代表人/单位负责人/授权代表（签字或加盖个人名章）：

日      期：      年   月   日

- 十一、招标代理服务费承诺书

（采购代理机构）：

我方在参加在贵公司进行的             （项目名称）项目 （项目编号：           ）采购活动中如获中标，我方保证按“第二章 投标人须知前附表”第30条的要求在领取《中标通知书》前，将招标代理服务费向贵公司一次性交纳。

如我方违约，愿凭贵公司开出的违约通知，按上述承付金额的200%由采购人在支付我方的中标款中代为扣付。

特此承诺！

投标人名称（盖单位公章）：

法定代表人/单位负责人/授权代表（签字或加盖个人名章）：

日      期：      年   月   日

- 十二、招标文件要求或投标人认为应该提供的其他资料（如有）

# 第四章  投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求

- 一、投标人的资格、资质性及其他类似效力要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购（监狱企业、残疾人福利性单位均视同小微企业）。如为联合体投标的，联合体各方均应为中小企业。

（三）本项目的特定资格要求：无。

（四）本次政府采购活动接受联合体。联合体投标的，应满足下列要求：

1、联合体成员单位不能超过2家（含联合体牵头人）；

2、联合体各方须签订联合体协议书，应自行明确负责假肢适配服务、康复训练和售后服务的单位作为联合体牵头人，代表联合体投标、签约与履行合同中承担其义务和法律责任；负责材料提供的单位作为联合体成员；

3、如组成联合体投标的，投标报名由联合体牵头人负责；

4、联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一项目中投标。

（五）其他类似效力要求：

1、在代理机构报名、登记备案并购买了招标文件；

2、法定代表人参加投标活动或授权参加本项目的投标人代表。若为联合体投标，则联合体牵头人法定代表人参加投标活动，或联合体各方法定代表人均授权参加本项目的投标人代表。

3、投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的投标人，不得为“中国政府采购网”（ www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人（处罚决定规定的时间和地域范围内）。若为联合体投标，则联合体各方均应满足以上要求。

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；若为联合体投标，则联合体各方均应满足以上要求。

5、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；若为联合体投标，则联合体各方均应满足以上要求。

6.投标人及其现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录。若为联合体投标，则联合体各方均应满足以上要求。

- 二、投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求：无。

注：1. 其中重大违法记录中的较大数额罚款的具体金额标准，采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，可以根据采购项目所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准为准；采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，应当以四川省人民政府规定的行政处罚罚款听证标准金额为准。

2.投标人在参加采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚（处理）的，本项目不认定其具有良好的商业信誉。

3、投标人为“其他组织”时，法定代表人对应为“主要负责人”或“经营者”或“执行事务合伙人”，以下同。

# 第五章  投标人和投标产品应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

## 一、投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求证明材料：

1、具有独立承担民事责任的能力：法人企业提供三证合一的营业执照副本复印件，事业单位提供事业单位法人证书复印件，其他组织提供营业执照等证明文件复印件，自然人提供身份证明复印件均具备此条同等效力；

2、具有良好的商业信誉的证明材料：

提供具有良好的商业信誉承诺函（格式自拟或按第三章 投标文件格式 资格性投标文件 三、承诺函提供有效）。

3、具有健全的财务会计制度的证明材料：

（1）投标人提供 2018年度或2019年度经过会计师事务所审计的财务报告复印件（经审计的有效财务报告应包括经注册会计师签名、盖章以及会计师事务所盖章的审计报告及报告中所附的完整内容）；

（2）投标人提供2018年或2019年度投标人内部的财务报表复印件（至少应包含资产负债表、利润表、现金流量表）；

（3）投标人注册时间截至投标文件递交截止日不足一年的，可提供加盖工商（市场监管）备案主管部门印章的公司章程复印件；

（4）投标人为事业单位或其他组织或自然人时，可提供承诺函（格式自拟）。

注：具有健全的财务会计制度的证明材料中第（1）-（4）项具有同等的投标效力，供应商可根据自身实际情况选择提供其中任意一项。

4、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（格式自拟或按第三章 投标文件格式 资格性投标文件 三、承诺函 提供有效）或其他证明材料；

5、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

提供具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函（格式自拟或按第三章 投标文件格式 资格性投标文件 三、承诺函 提供有效）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金；

6、提供参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函（成立不足三年的，从成立之日起计算，格式自拟或按第三章 投标文件格式 资格性投标文件 三、承诺函提供有效）；

7、满足法律、行政法规规定的其他条件的承诺函（格式自拟或按第三章 投标文件格式 资格性投标文件 三、承诺函提供有效）；

8、提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业或监狱企业证明材料（格式详见第三章  资格性投标文件五、六、七，请供应商根据实际情况择一提供）。

9、联合体参与投标的，提供联合体协议：

（1）联合体成员单位不能超过2家（含联合体牵头人）；

（2）联合体各方须签订联合体协议书，应自行明确负责假肢适配服务、康复训练和售后服务的单位作为联合体牵头人，代表联合体投标、签约与履行合同中承担其义务和法律责任；负责材料提供的单位作为联合体成员；

（3）如组成联合体投标的，投标报名由联合体牵头人负责；

（4）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一项目中投标。

10、投标人报名登记表（投标人无需提供，由代理机构提供给资格审查人员）；

11、法定代表人授权书原件（注：①附法定代表人和被授权人身份证复印件正反面；②有法定代表人授权代表参与投标时提供，法定代表人亲自参加投标时可不提供）；

12、法定代表人证明书原件（注：①法定代表人身份证复印件正反面；②法定代表人亲自参加投标时须提供）；

13、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购代理机构在资格审查时将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询投标人截至开标之日的信用记录并保存信用记录结果网页截图，列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的投标人投标文件无效（供应商无需响应，由代理机构查询。）

14、提供不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的行为的承诺函（格式自拟或按第三章 投标文件格式 其他投标文件 十三、投标人资质性及其他类似效力要求承诺函 提供有效）；

15、提供参加本次采购活动前，未对采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的承诺函（格式自拟或按第三章 投标文件格式 其他投标文件 十三、投标人资质性及其他类似效力要求承诺函 提供有效）；

16、提供投标人及其现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录的承诺函（格式自拟或按第三章 投标文件格式 资格性投标文件 四、投标人及其现任法定代表人、主要负责人不具有行贿犯罪记录的承诺函 提供有效）。

## 二、投标产品应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求证明材料：	无。

注：1、以上要求的资料复印件（身份证明材料除外）均须加盖供应商单位的公章（鲜章）。

2、提供的证件材料如有有效期要求的，必须在有效期内。

3、供应商相关资质证书（或资格证明材料）处于年检、换证、升级、变更等期间， 若提供了相关法律法规或发证机构（或相关主管部门）书面材料，则视为该资质（或资格证明材料）有效，否则一律不予认可。

4、以上资格证明材料涉及提供承诺函的，供应商可以逐条单独自拟提供，也可以在招标文件提供的相关承诺函中一并进行承诺，提供一次即可。

5、若为联合体投标，除有特殊说明外，则联合体各方均应提供以上证明材料。

## 三、资格审查程序

1.根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第四十四条对投标人的资格进行审查。

2.本项目由采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查，并出具书面的资格性审查结果。

3.合格投标人不足3家的，不得评标。

# 第六章  招标项目技术、服务、商务及其他要求

- 一、项目概况

本项目为残疾人辅助器具采购项目。

- 二、技术参数与要求

1、本项目技术参数：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 技术参数 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 储能脚 | 35 | ★1.提供国家级辅具质量监督检测机构出具的检测报告（在有效期内）并加盖公章； 2.材质：碳纤材料； 3.活动级别：2-3； 4.适用体重：最大125kg； 5.重量（25cm规格含脚套）：≤500g； 6.尺码：20-28cm； 7.产品包含脚套，脚套材料为优质聚氨酯； | 个 |
| 2 | 四爪连接件 | 35 | 1.材质：合金钢； 2.零部件组件每套独立包装，零件之间有分隔，防止碰撞，可防潮防腐； 3.自重：≤95g； 4.适用体重：最大125kg； 5.表面进行抛光处理，外表光洁，无麻点。 | 个 |
| 3 | 管接头 | 35 | 1.材质：合金钢； 2零部件组件每套独立包装，零件之间有分隔，防止碰撞，可防潮防腐； 3.自重：≤130g； 4.适用体重：最大125kg； 5.表面进行抛光处理，外表光洁，无麻点；管直径为≤30mm。 | 个 |
| 4 | 小腿管 | 35 | 1.材质：一体化连接管为铝合金材料、管连接头为合金钢材料； 2.零部件组件每套独立包装，零件之间有分隔，防止碰撞，可防潮防腐； 3.适用体重：最大100kg； 4.铝合金管管壁厚度不低于2mm，管直径不小于30mm。 | 根 |
| 5 | 小腿外泡沫 | 35 | 1.材质：聚乙烯EVA材料； 2.产品呈肤色； 3.无毒无味。 | 个 |
| 6 | 小腿装饰袜 | 35 | 1.材质：锦纶丝； 2.产品呈肤色； 3.无毒无味。 | 双 |
| 7 | 多轴气压膝关节 | 63 | ★1.提供国家级辅具质量监督检测机构出具的检测报告（在有效期内）并加盖公章； 2.多轴气压膝关节； 3.技术参数：自重≤800g ，适用体重：最大100kg ，屈曲角度0-145°； | 个 |
| 8 | 气压四连杆膝离断关节 | 2 | ★1.提供国家级辅具质量监督检测机构出具的检测报告（在有效期内）并加盖公章； 2.活动级别：2-3级； 3.自重：≤752g； 4.屈曲角度：0-141°； 5.适用体重：最大100kg； | 个 |
| 9 | 静踝关节 | 65 | ★1.提供国家级辅具质量监督检测机构出具的检测报告（在有效期内）并加盖公章； 2.材质为合金钢； 3.零部件组件每套独立包装，零件之间有分隔，防止碰撞，可防潮防腐； 4.自重：≤125g； 5.适用体重：最大100kg； 6.表面进行抛光处理，外表光洁，无麻点； 7.适于20cm-28cm的脚号。 | 个 |
| 10 | 静踝脚板 | 65 | ★1.提供国家级辅具质量监督检测机构出具的检测报告（在有效期内）并加盖公章； 2.材质为聚氨酯； 3.独立包装； 4.规格20cm-28cm，能进行左右及号码的调换； 5.适用体重：最大100kg。 | 只 |
| 11 | 三爪连接件 | 65 | 1.材质：不锈钢材料； 2.零部件组件每套独立包装，零件之间有分隔，防止碰撞，可防潮防腐； 3.自重：≤170g； 4.适用体重：最大100 kg； 5.表面进行抛光处理，外表光洁，无麻点； | 个 |
| 12 | 大腿管 | 65 | 1.材质：一体化连接管为铝合金材料、管连接头为合金钢材料； 2.零部件组件每套独立包装，零件之间有分隔，防止碰撞，可防潮防腐； 3.自重：≤315g； 4.适用体重：最大100Kg； 5.铝合金管壁厚度不低于2mm，管直径不低于30mm。 | 根 |
| 13 | 大腿外泡沫 | 65 | 1.材质：聚乙烯EVA材料； 2.产品呈肤色； 3.无毒无味。 | 个 |
| 14 | 大腿装饰袜 | 65 | 1.材质：锦纶丝； 2.产品呈肤色； 3.无毒无味。 | 双 |
| 15 | 大腿皮带 | 65 | 材质为牛皮，含腰带、外侧吊带、内侧吊带和皮带扣。 | 套 |
| 16 | 每个接受腔所需化工材料及辅料（配套） | 100 | 包含：硬树脂，固化剂，颜色糊，快干胶，PVA薄膜套，不同宽度的纱套，内衬板等配套材料。 | 个 |

注：带★项为必须满足项，未提供检测报告复印件（加盖单位公章），做为无效标书处理。

- 三、商务要求

（一）交货时间：合同签订后50个工作日内完成假肢适配任务。

（二）交货地点：四川省残联指定地点。

（三）付款方式：合同签订后15个工作日内，采购人按照中标价60%向中标人支付预付款，完成交货并通过验收后7个工作日内采购人按照中标价40%向中标人支付尾款。

（四）售后服务及培训要求：

所有货物的运输、安装、调试由供应商负责；

供应商应提供现场技术培训，保证采购人使用人员正常操作的各种功能；

供应商须指派专人负责与采购人联系售后服务事宜；

（实质性要求）由于大部分货物的安装调试工作须在凉山彝族自治州实地进行，供应商须承诺中标后在凉山彝族自治州设有专门的售后服务机构；

（实质性要求）供应商在满足招标文件要求情况下须在投标文件中提供售后服务承诺，承诺应包括以下内容：

1.产品主件质保期三年（易耗品除外）。质保期内出现质量问题免费更换，供应商在接到通知后24小时内响应，7个工作日内完成维修或更换；如货物经供应商3次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作供应商未能按时交货，采购人有权退货并追究供应商的违约责任。货到现场后由于采购人保管不当造成的问题，供应商亦应负责修复，但费用由采购人负担。

超过质保期按照成本价格提供配件，只收配件费用，维修服务免费。

2.假肢制作和装配提供专业化制作流程，制作场地具备制作假肢的设施设备和环境条件，康复训练场地具有标准化的安装训练场地。

3.提供的样品要求：质量满足要求、材质符合标准、功能满足需求、制作技术规范、方便维护。

4.验收以招标文件技术参数、性能指标要求和相关国家标准、行业标准为准。供应商和采购人应按四川省财政厅关于印发《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》的通知川财采[2015]32号的要求进行验收。

5.培训措施：说明培训内容及培训的时间、地点、目标、培训人数、收费标准和办法；

6.其他有利于用户的服务承诺。

（六）验收条款

1.严格按照四川省财政厅关于印发《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》的通知（川财采〔2015〕32号）和《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）以及按照招标文件规定的技术参数、性能指标要求等进行验收。

2.验收结果合格的，中标人凭采购人出具的验收合格书面证明到采购人相关部门办理50%的履约保证金的退付手续，其余的转化成质保金；验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，也将不予支付采购资金，还可能会报告本项目同级财政部门按照政府采购法律法规及《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33号）等有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

# 第七章  评标办法

- 1. 总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律制度，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2 公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。依据法律法规和本招标文件的规定，对投标文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否按照规定交纳投标保证金（如涉及），以确定投标人是否具备投标资格。

1.3合格投标人不足三家的，不得评标。

1.4评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由采购代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家共5人组成。

1.5评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1.6 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（1）熟悉和理解招标文件；

（2）审查供应商（已通过资格审查）的投标文件是否满足招标文件要求，并作出评价；

（3）根据需要要求招标采购单位对招标文件作出解释；根据需要要求投标人对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

（4）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标人；

（5）起草评标报告并进行签署；

（6）向招标采购单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评标工作的行为；

（7）法律、法规和规章规定的其他职责。

1.7 评标过程独立、保密。投标人非法干预评标过程的行为将导致其投标文件作为无效处理。

1.8 评标委员会评价投标文件的响应性，对于投标人而言，除评标委员会要求其澄清、说明或者更正而提供的资料外，仅依据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

- 2.评标方法

2.1本项目评标方法为：综合评分法。

- 3.评标程序

3.1熟悉和理解招标文件和停止评标。

3.1.1评标委员会正式评标前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中投标人资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、评标方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

3.1.2评标委员会熟悉和理解招标文件以及评标过程中，发现本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

（1）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（2）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（3）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（4）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（5）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

（6）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

（7）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

3.1.3出现本条3.1.2规定应当停止评标情形的，评标委员会成员应当向招标采购单位书面说明情况。除本条规定和评标委员会无法依法组建的情形外，评标委员会成员不得以任何方式和理由停止评标。

3.2符合性检查。

3.2.1评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项仅限于本招标文件的明确规定。投标文件是否满足招标文件的实质性要求，必须以本招标文件的明确规定作为依据，否则，不能对投标文件作为无效处理，评标委员会不得臆测符合性审查事项。

3.2.2投标文件（包括单独递交的开标一览表）有下列情形的，本项目不作为实质性要求进行规定，即不作为符合性审查事项，不得作为无效投标处理：

（1）正副本数量齐全；

（2）存在个别地方（不超过2个）没有法定代表人/单位负责人签字，但有法定代表人/单位负责人的私人印章或者有效授权代理人签字的；

（3）除招标文件明确要求加盖单位（法人）公章的以外，其他地方以相关专用章加盖的；

（4）以骑缝章的形式代替投标文件内容逐页盖章的（但是骑缝章模糊不清，印章名称无法辨认的除外）；

（5）其他不影响采购项目实质性要求的情形。

3.2.3除政府采购法律制度规定的情形外，本项目投标人或者其投标文件有下列情形之一的，作为无效投标处理：

（1）投标文件正副本数量不足的；

（2）投标文件组成明显不符合招标文件的规定要求，影响评标委员会评判的；

（3）投标文件的格式、语言、计量单位、报价货币、投标有效期等不符合招标文件的规定，影响评标委员会评判的；

（4）投标报价不符合招标文件规定的采购预算或限价或其他报价规定的；

（5）没有响应招标文件的其他实质性要求或属于招标文件中投标无效情形的。

3.3比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对未作无效投标处理的投标文件进行技术、服务、商务等方面评估，综合比较与评价。

3.4复核。评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

3.5推荐中标候选供应商。中标候选供应商应当按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

评标委员会可推荐的中标候选供应商数量不能满足招标文件规定的数量的，只有在获得采购人书面同意后，可以根据实际情况推荐中标候选供应商。未获得采购人的书面同意,评标委员会不得在招标文件规定之外推荐中标候选供应商，否则，采购人可以不予认可。

3.6出具评标报告。评标委员会推荐中标候选供应商后，应当向招标采购单位出具评标报告。评标报告应当包括下列内容：

（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）获取招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

（3）评标方法和标准；

（4）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（5）评标结果和中标候选供应商排序表；

（6）评标委员会授标建议。

3.7评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

3.8评标争议处理规则。评标委员会在评审过程中，对于符合性审查、对投标人投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。有不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向招标采购单位书面反映。招标采购单位收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.9投标人应当书面澄清、说明或者更正。

3.9.1在评标过程中，投标人投标文件实质性符合招标文件要求的前提下，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应当以书面形式（须由评标委员会全体成员签字）要求投标人作出必要的书面澄清、说明或者更正，并给予投标人必要的反馈时间。

3.9.2投标人应当书面澄清、说明或者更正，并加盖公章或签字确认（投标人为法人的，应当由其法定代表人/单位负责人或者代理人签字确认；投标人为其他组织的，应当由其主要负责人或者代理人签字确认；投标人为自然人的，应当由其本人或者代理人签字确认），否则无效。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料，是投标文件的组成部分。

3.9.3评标委员会要求投标人澄清、说明或者更正，不得超出招标文件的范围，不得以此让投标人实质改变投标文件的内容，不得影响投标人公平竞争。本项目下列内容不得澄清：

（1）按财政部规定应当在评标时不予承认的投标文件内容事项；

（2）投标文件中已经明确的内容事项；

3.9.4 本项目采购过程中，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本章3.9.1-3.9.3的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

注：评标委员会当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。投标人的投标文件应当要求澄清、说明或者更正的，不得未经澄清、说明或者更正而直接作无效投标处理。

3.10 低于成本价投标处理。

（1）低于成本价投标处理。在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。投标人书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。

（2）投标人书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，投标人为法人的，由其法定代表人/单位负责人或者代理人签字确认；投标人为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；投标人为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。

（3）投标人提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他供应商比较情况等就投标人书面说明进行审查评价。投标人拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件、投标文件作为无效处理。

3.11招标采购单位现场复核评标结果。

3.11.1评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，招标采购单位应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和采购文件对评标结果进行复核，出具复核报告。除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）客观评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高畸低的。

存在本条上述规定情形的，由评标委员会自主决定是否采纳招标采购单位的书面建议，并承担独立评审责任。评标委员会采纳招标采购单位书面建议的，应当按照规定现场修改评标结果或者重新评审，并在评标报告中详细记载有关事宜；不采纳招标采购单位书面建议的，应当书面说明理由。招标采购单位书面建议未被评标委员会采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。招标采购单位认为评标委员会评标结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.11.2有下列情形之一的，不得修改评标结果或者重新评审：

（1）招标采购单位现场复核时，复核工作人员数量不足的；

（2）招标采购单位现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；

（3）招标采购单位现场复核内容超出规定范围的；

（4）招标采购单位未提供书面建议的。

- 4. 评标细则及标准

4.1本项目采用综合评分法，评分因素详见综合评分明细表。

4.2 评标委员会成员应当根据自身专业情况对每个有效投标投标人的投标文件进行独立评分，加权汇总每项评分因素的得分，得出每个有效投标投标人的总分。技术类评分因素由技术方面评标委员会成员独立评分。经济类评分因素由经济方面评标委员会成员独立评分。采购人代表原则上对技术类评分因素独立评分。价格和其他不能明确区分的评分因素由评标委员会成员共同评分。

4.3综合评分明细表

4.3.1综合评分明细表的制定以科学合理、降低评委会自由裁量权为原则。

4.3.2 综合评分明细表按须知表中的相关要求进行价格调整，再参与价格分评审。

4.3.3综合评分明细表

| 序号 | 评审因素 及权重 | 分值 | 评审依据 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价30% | 30 | 满足招标文件要求且最后报价最低的供应商为基准价，其他供应商的价格分别统一按照下列公式计算：报价得分=（基准价／报价）×30 报价加成或扣分详见投标人须知前附表。 | 共同评分因素 |
| 2 | 技术指标 和配置 35% | 35 | 1、技术参数符合性：完全符合招标文件要求的得20分。非带★参数共计60条，与招标文件有负偏离的，一项扣2分，扣完为止。 | 技术类评分因素 |
|  |  |  | 2、对投标样品是否具备以下特征进行综合评分： （1）储能脚、多轴气压膝关节、接受腔能够连接成一个完整的整体得2分，储能脚、气压四连杆膝离断关节、接受腔能够连接成一个完整的整体得2分，不能完整连接不得分； （2）接受腔表面光滑、颜色均匀得2分，每一点有缺陷或者有瑕疵的扣1分，扣完为止； （3）.所有样品的金属件表面光滑、边缘圆润、无麻点得3分，每一点有缺陷或者有瑕疵的扣1分，扣完为止； （4）膝关节摆动流畅平滑得2分，有缺陷或者有瑕疵扣1分，扣完为止。 （5）根据提供样品的质量、材质、功能、技术、性能、维护进行打分，完全满足项目要求的得4分，每一点有缺陷或者有瑕疵的扣1分，扣完为止。 需提供的样品为：储能脚、多轴气压膝关节、气压四连杆膝离断关节、接受腔。须提供以上产品的样品，未提供完整不得分。 | 技术类评分因素 |
| 3 | 商务部分 22% | 22 | 1、业绩（3分）：以投标人2017年1月1日以来类似业绩计算，一个业绩得1分，最多得3分。提供合同复印件并加盖公章。 注：提供合同复印件并加盖公章，否则不得分。 | 共同评分因素 |
|  |  |  | - 相关认证（9分）：投标人具有有效的质量管理体系认证证书的得1分，具有有效的环境管理体系认证得1分，具有有效的职业健康安全管理体系认证证书得1分。若以上证书认证覆盖的业务范围包含假肢、矫形器的生产或者假肢、矫形器的销售，则每个证书再加2分。本项最多得9分。 注：提供相关认证证书复印件并加盖投标人公章，否则不得分。 | 共同评分因素 |
|  |  |  | - 其他履约能力（10分）： （1）培训能力（2分）：配备的专业培训人员具有国家培训机构，或教学机构颁发的假肢矫形器类培训师聘书，每具有1名得0.5分，本项最多得2分。 注：提供培训师聘书复印件或者扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。 - 技术方案（6分）：根据供应商投标文件中提供的技术方案进行评分：对假肢矫形器装配、假肢矫形器制作场地、康复训练场地3项进行评审。整个方案图文结合，满足项目需求的得6分，每一项有缺陷或者有瑕疵的扣1分，未提供不得分。 - 社会公益（2分）：投标人具有1个捐赠项目得1分，本项最高得2分。 注：提供捐赠证书或捐赠凭据的扫描件或复印件并加盖投标人公章，否则不得分。 | 培训能力、社会公益为共同评分因素，技术方案为技术评分因素 |
|  |  |  | 说明：若为联合体投标，则本条“注”做附资料须为联合体牵头人单位资料并加盖联合体牵头人公章，否则不予计分。 |  |
| 4 | 售后服务 10% | 10 | 根据供应商投标文件中提供的售后服务方案进行评分：对售后服务机构、质保期、免费保修期、维修响应及故障解决时间、配件供应、售后回访巡视6项进行评审，满足项目要求的得10分，每一项有缺陷或者有瑕疵的扣2分，扣完为止，未提供不得分。 | 技术类评分因素 |
| 5 | 节能环保和扶持少数民族不发达地区2% | 2 | 1.投标人拟提供的产品属于《节能产品政府采购品目清单》中实施政府优先采购的节能产品的得 0.5 分。 提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件及该产品所在品目清单页截图； 2.投标人拟提供的产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》的环境标志产品的，得 0.5 分，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件及该产品所在品目清单页截图； 3.投标产品制造商或供应商注册地为少数民族或不发达地区的得1分，投标人提供其为不发达地区企业或注册地为少数民族地区的相关证明材料。 | 共同评分因素 |
| 6 | 投标文件 的规范性1% | 1 | 投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得1分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 | 共同评分因素 |

注：评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。

- 5.复核

（一）评标委员会复核

评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选投标人的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

（二）采购代理机构现场复核评审结果

1.评审结果汇总完成后，评审委员会拟出具评标报告前，采购组织单位应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和采购文件对评审结果进行复核，出具复核报告，存在下列情形之一的，应当根据情况要求评标委员会现场修改评标结果或者重新评标：

1.1分值汇总计算错误的；

1.2分项评分超出评分标准范围的；

1.3评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

1.4经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

存在本条上述规定情形的，由评标委员会自主决定是否采纳招标采购单位的书

面建议，并承担独立评审责任。评标委员会采纳招标采购单位书面建议的，应当按照规定现场修改评标结果或者重新评标，并在评标报告中详细记载有关事宜；不采纳招标采购单位书面建议的，应当书面说明理由。招标采购单位书面建议未被评标委员会采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。招标采购单位认为评标委员会评标结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

2.招标采购单位复核过程中，评标委员会不得离开评标现场。

3.有下列情形之一的，不得修改评标结果或者重新评标：

3.1评标委员会已经出具评标报告并且离开评标现场的；

3.2招标采购单位现场复核时，复核工作人员数量不足的；

3.3招标采购单位现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；

3.4招标采购单位现场复核内容超出规定范围的；

3.5招标采购单位未提供书面建议的。

- 6.推荐中标候选投标人

中标候选投标人数量应当根据招标文件的规定确定，但必须按顺序排列中标候选投标人。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

评标委员会可推荐的中标候选投标人数量不能满足招标文件规定的数量的，

只有在获得采购人书面同意后，可以根据实际情况推荐中标候选投标人。未获得采购人的书面同意,评标委员会不得在招标文件规定之外推荐中标候选投标人，否则，采购人可以不予认可。

- 7.出具评标报告

评标委员会推荐中标候选投标人后，应当向招标采购单位出具评标报告。评标报告应当包括下列内容：

1.招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

2.投标人名单和评标委员会成员名单；

3.评标方法和标准；

4.开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

5.评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

6.其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

注：评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但不写明不同意见或者不说明理由的，视同无意见。拒不签字又不另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

- 8.废标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

1．符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

2．出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3．投标人的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；

4．因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应在四川政府采购网上公告，并公告废标的理由。对于废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

- 9.定标

- 定标原则：本项目根据评委会推荐的中标候选人名单，授权评委会按顺序直接确定排名第一的中标候选人为中标人。

- 定标程序

1．评委会将评标情况写出书面报告，推荐三名中标候选人，并按照综合得分高低标明排列顺序。

2．采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

3．采购人授权评委会根据评标报告确定排名第一的中标候选人为中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

4．采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选投标人；报价相同且满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标人。

5．根据采购人确定的中标人，采购代理机构在四川政府采购网上发布中标公告，并自采购人确定中标之日起2个工作日内向中标人发出中标通知书。

- 10.评标专家在政府采购活动中承担以下义务

（一）遵守评标工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评标程序、评标方法和评标标准进行独立评标；

（三）不得泄露评标文件、评标情况和在评标过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向财政部门报告评标过程中发现的采购人、采购代理机构向评标专家做倾向性、误导性的解释或者说明，以及投标人行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为；

（五）发现招标文件内容违反国家有关强制性规定或者采购文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行时，停止评标并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

（六）及时向财政、监察等部门举报在评标过程中受到的非法干预情况；

（七）配合答复处理投标人的询问、质疑和投诉等事项；

（八）法律、法规和规章规定的其他义务。

- 11.评标专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

（一）遵行《政府采购法》第十二条和《政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定；

（二）评标前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由招标采购单位统一保管；

（三）评标过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理；

（四）评标过程中，不得干预或者影响正常评标工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化招标文件确定的评标程序、评标方法、评标因素和评标标准，不得接受投标人主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评标格式评分和撰写评标意见，不得拒绝对自己的评标意见签字确认；

（五）在评标过程中和评标结束后，不得记录、复制或带走任何评标资料，除因规定的义务外，不得向外界透露评标内容；

（六）服从评标现场招标采购单位的现场秩序管理，接受评标现场监督人员的合法监督；

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触投标人，不得收受投标人及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受招标采购单位的请托。

（八）有关部门（机构）制定的其他评审工作纪律。

- 12.评标委员会及其成员不得有下列行为

（一）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（二）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条规定的情形除外；

（三）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（四）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（五）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

（六）记录、复制或者带走任何评标资料；

（七）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有前款第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

# 第八章  政府采购合同（样例）

XXXX采购项目

合同编号：

签订地点：

签订时间：      年    月    日

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及XXXX采购项目（项目编号：XX）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由本合同附件予以说明，本合同附件及本项目的《投标文件》、《报价文件》、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

## 一、合同货物

| 货物品名 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 总价（元） | 随机 配件 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 二、合同总价

合同总价为人民币大写：                元，即RMB￥        元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

## 三、质量要求

1、乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2、货物必须符合或优于国家（行业）          标准，以及本项目磋商文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3、乙方须在本合同签订之日起   日内送交货物成品样品给甲方确认，在甲方出具样品确认书并封存成品样品外观尺寸后，乙方才能按样生产，并以此样品作为验收样品；每台货物上均应有产品质量检验合格标志。

4、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

5、货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

## 四、履行期限及地点和方式

1、乙方交货期限为本合同签订生效后的XX日内，在本合同生效之日起XX天内交货到甲方指定地点，随即在XX日内全部完成安装调试验收合格交付使用，并且最迟应在XX年XX月XX日前全部完成安装调试验收合格交付使用（如由于采购人的原因造成本合同延迟签订或验收的，时间顺延）。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

## 五、验收要求

1、验收由甲方组织，乙方配合进行：

（1） 货物在乙方通知安装调试完毕后    日内初步验收。初步验收合格后，进入    试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用相应顺延；试用期结束后    日内完成最终验收；

（2） 验收标准：按国家有关规定以及甲方磋商文件的质量要求和技术指标、乙方的磋商响应文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在磋商与磋商响应文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

（3） 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

（4） 如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

2、货物安装完成后     日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

4、如货物经乙方   次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

## 六、付款方式

1、合同签订后15个工作日内，采购人按照中标价60%向中标人支付预付款，完成交货并通过验收后7个工作日内采购人按照中标价40%向中标人支付尾款。

2、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算，乙方未履行本条义务的，甲方有权延迟付款。

3、乙方收款账户信息：户名                ，开户银行             ，账号                   。

## 七、售后服务

1、质保期为验收合格之日起XX年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后   小时内响应到场，    小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方   次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

2、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

## 八、廉政合作

1、乙方不得宴请甲方工作人员，不得以任何形式赠送实物、现金或礼券。

2、乙方在本合同履行期间发现乙方工作人员有任何向甲方工作人员行贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报甲方。

3、乙方有责任接受甲方对乙方在本合同履行期间廉洁合作管理执行情况的监督。

4、乙方工作人员有义务就甲方工作人员任何形式的索贿或受贿行为及时向甲方举报；如乙方向甲方工作人员行贿，或甲方工作人员向乙方索贿，乙方满足其要求且并未向甲方举报的，一经查实，除追回由此给甲方造成的损失外，乙方同意在本合同总价款的基础上减少百分之    后作为甲方应付货款，并由乙方对知情不报人员进行相应处罚。

5、如因乙方及其工作人员在本合同履行期间贿赂甲方工作人员，被司法机关立案查处的，甲方有权取消或终止本合同的履行，并只按乙方已交货产品价款的百分之    办理结算。

## 九、违约责任

1、甲方违约责任

（1） 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之  的违约金；

（2） 甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之   /天的违约金；逾期付款超过  天的，乙方有权终止合同；

（3） 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2、乙方违约责任

（1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之  的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之   /天的违约金；逾期交货超过XX天，甲方有权终止本合同，乙方则应按合同总价的百分之  的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

（3）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在   天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之   的赔偿金给甲方。

（4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之   向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

（5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

## 十、争议解决办法

1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，任何一方均可向采购人所在地人民法院提起诉讼，依法维护其合法权益。

## 十一、其他

1、本合同附件系本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2、双方应当根据合同的约定依法履行合同义务。

3、采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

4、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

5、本合同一式捌份，自甲乙双方盖章之日起生效。甲方陆份，乙方、采购代理机构各一份。

甲方：   （盖章）   			       乙方：   （盖章）

法定代表人：                      法定代表人：

地    址：                         地    址：

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

电    话：                         电    话：

传    真：                         传    真：

签约日期   年  月  日 	             签约日期：  年  月  日

注：合同主要条款的偏离以商务答应表的说明或相关证明文件为准。